| 姓名 |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送样日期 |  |  | 电话 |  | Email |  |  |  |  |
| 样品内容（请选填） | 1、动物组织 |  | 种属 |  | 组织具体部位 |  |  |  |  |
|  | 2、植物组织 |  | 种属 |  | 组织具体部位 |  |  |  |  |
|  | 3、细胞（贴壁或悬浮） |  | 详细说明细胞名称或类型： |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、细菌（固体培养基或悬浮） |  | 详细说明细菌名称或类型： |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、其他材料等 |  | 详细说明样本的特性：（带有磁性的金属材料不能做扫描电镜） |  |  |  |  |  |  |
| 样品数量及编号 | 数量 |  | 编号（尽量简洁） |  |  | 对照组标号 |  |  |  |
| 非常重要的样本扫描面具体要求（如叶片的上表皮或下表皮，血管内皮等，对于不易区分面的样本一定要做好扫描面的标记） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常重要观察或拍照具体要求，最好附参考图（如细胞表面小泡，气孔，感染的真菌菌丝，孢子等具体结构） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常重要定性描述分析具体部位要求，最好附参考图。分析描述结果为镜下观察的实际结果，如果有分析趋势要求请提前注明；定量分析参数指标（测量长度，宽度，面积，直径，周长，密度等） |  |  |  | 定性描述分析目的细胞器： 定量测量分析目的区域参数： |  |  |  |  |  |
| 实验之前请附参考图片说明或文献（示例） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

杭州浩克生物扫描电镜送样单

下页附扫描电镜样本准备方法及要求，如因前期样本准备出现问题或未详细填写送样单中样品内容及要求，或者实验本身存在定位或易降解等方面异常难度，导致结果图片与预期结果不符的，我司一概不接受退单。

扫描电镜样本准备方法及要求

冷冻扫描送样须知：

选择做冷冻扫描样品的客户，需提前联系；样品不需固定等任何前处理，直接送新鲜样品。

常规扫描送样须知：

固定液均需灌满离心管，固定液未加满会导致运输途中样品块脱离固定液贴到管壁上，固定效果差，超微结构差。

- 动植物组织样本

- 1-3min内取样，组织块不超过3mm2，用PBS轻轻漂洗将样本表面的血污，毛发等去掉，将需要扫描的面做好标记（如在对面进行剪角处理）。

- 取材时一定注意避免镊子挤压等机械损伤，刀片要锋利避免挫伤组织。尤其是注意保护扫描面。

- 组织取下后立即投入电镜固定液内室温固定2h，再转移至4°保存，4°冰袋运输，在保存和运输过程中固定液切勿冷冻结冰。

- 植物样本放入固定液后需抽气沉底。

- 组织样品应固定保存在 1.5ml 尖底离心管中，不少于 3 个（提供 6 个组织块，3 个用于备份）

- 细胞样本

贴壁细胞：细胞必须贴壁于盖玻片上制成爬片，细胞弃培养基，用PBS轻轻漂洗后，弃PBS加电镜固定液室温固定2h，再转移至4°保存，4°冰袋运输，在保存和运输过程中固定液切勿冷冻结冰。

悬浮细胞：离心收集细胞要肉眼可见细胞沉淀米粒大小，弃培养基后用PBS轻轻漂洗后，弃PBS加电镜固定液，细胞必须吹散悬浮于固定液内，室温固定2h，再转移至4°保存，4°冰袋运输，在保存和运输过程中固定液切勿冷冻结冰。

- 细菌样本

固体培养基的细菌：细菌必须贴壁于盖玻片上制成爬片，用盖玻片轻轻覆盖在菌落上，在培养箱培养一晚上，第二天轻轻揭下来，放入固定液中室温固定2h，再转移至4°保存， 4°冰袋运输，在保存和运输过程中固定液切勿冷冻结冰。

悬浮细菌孢子等：离心收集细菌要肉眼可见细菌沉淀芝麻至绿豆大小，弃培养基后用PBS轻轻漂洗后，弃PBS加电镜固定液，必须吹散悬浮于固定液内，室温固定2h，再转移至4°保存，4°冰袋运输，在保存和运输过程中固定液切勿冷冻结冰。

- 其他如粉末状材料

直接准备干燥的粉剂。带有磁性的金属材料不能做扫描电镜。